## Sheet1
ZON Analog | Alarm Name | Name | Analog index
1 | Room Temperature |  | 0
2 | Tower light | (Current ring) | 1
3 | Door sensor | (digital connected to analog) | 2
4 |  |  | 3
5 | Fuel |  | 4
6 | Tower light | Real bulbs count (analog3) | 5
7 | Fuel - Raw |  | 6
8 | Mains Meter | kWh | 7
9 |  | A L1 | 8 | DC A
10 |  | A L2 | 9 | DC V
11 |  | A L3 | 10
12 |  | V L1-N | 11
13 |  | V L2-N | 12
14 |  | V L3-N | 13
15 | Tenant Meter1 | kWh | 14
16 |  | A L1 | 15 | DC A
17 |  | A L2 | 16 | DC V
18 |  | A L3 | 17
19 | Tenant Meter2 | kWh | 18
20 |  | A L1 | 19 | DC A
21 |  | A L2 | 20 | DC V
22 |  | A L3 | 21
23 | Tenant Meter3 | kWh | 22
24 |  | A L1 | 23 | DC A
25 |  | A L2 | 24 | DC V
26 |  | A L3 | 25
27 | Tenant Meter4 | kWh | 26
28 |  | A L1 | 27 | DC A
29 |  | A L2 | 28 | DC V
30 |  | A L3 | 29
31 | EX6I ID=1/ Serial | Input 1 | 30 | EX6SerialTemperature 1
32 |  | Input 2 | 31 | EX6SerialTemperature 2
33 |  | Input 3 | 32 | EX6SerialTemperature 3
34 |  | Input 4 | 33 | EX6SerialTemperature 4
35 |  | Input 5 | 34 | EX6SerialTemperature 5
36 |  | Input 6 | 35 | EX6SerialTemperature 6
37 | Generator | Battery level | 36 | [V]
38 |  | RPM | 37
39 |  | Gen. Freq. | 38 | Hz
40 |  | V1 | 39 | V
41 |  | V2 | 40 | V
42 |  | V3 | 41 | V
43 |  | I1 | 42 | A
44 |  | I2 | 43 | A
45 |  | I3 | 44 | A
46 |  | Coolant Temp. | 45 | C
47 |  | Oil Pressure | 46 | C
48 |  | Oil Temp. | 47 | C
49 |  | Grid V1 | 48 | V
50 |  | Grid V2 | 49 | V
51 |  | Grid V3 | 50 | V
52 |  |  | 51
53 | Rectifier | Load 1 Total KWH | 52 | kWh
54 |  | U System | 53 | V
55 |  | I BAT | 54 | A
56 |  | I LOAD | 55 | A
57 |  | Charge state | 56 | %
58 | Tenant Meter5 | kWh | 57
59 |  | A L1 | 58 | DC A
60 |  | A L2 | 59 | DC V
61 |  | A L3 | 60